1.新马大厦西侧房间漏水点

五层西侧501-503室

| 序号 | 位置 | 漏水处图片 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公室1门口走廊东北边 |  |
| 2 | 办公室1门口走廊中间 |  |
| 3 | 办公室2顶 |  |
| 4 | 办公室2门口走廊北边 |  |
| 5 | 办公室3顶 |  |
| 6 | 办公室3门口走廊 |  |
| 7 | 办公室4西南角墙面 |  |
| 8 | 卫生间东南角 |  |
| 9 | 卫生间门口走廊 |  |
| 10 | 卫生间西南角 |  |

新马大厦西侧501室-503室楼顶图片

2.太湖路青年小区漏水点位示意图

| 序号 | 位置 | 漏水处图片 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 301室西南室中 |  |
| 2 | 301室东南室南 |  |
| 3 | 301室卫生间东南角 |  |
| 4 | 北楼道北墙处 |  |
| 5 | 302室（现303室）西 |  |
| 6 | 302室（现303室）入口东南角 |  |
| 7 | 302室卫生间东北角 |  |
| 8 | 302室（现301室）东北角 |  |
| 9 | 302室（现301室）西北角 |  |
| 10 | 302室（现306室）东 |  |
| 11 | 东303室（现308室）东侧 |  |
| 12 | 东303室 （现306室）西北处 |  |
| 13 | 西303室（现302室）西匕侧 |  |
| 14 | （现302室）门口过道 西303室 上方 |  |
| 15 | 南楼道顶处中间 |  |
| 16 | 305东天井室西北处 |  |
| 17 | 305西北室中间处 |  |
| 18 | 305西南室西比处 |  |
| 19 | 北天井 |  |
| 20 | 201室东南小间东 |  |

太湖路青年小区18栋楼顶图片