附件3：

| 曳引驱动乘客电梯基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位内编号 | 设备品牌 | 产品型号 | 制造日期 | 额定载重量 | 额定速度 | 层站门数 | 控制方式 |
| 1 | 金融广场A座 | L1#梯 | 通力电梯 | PT13/25-19 | 2011.9.1 | 1000KG | 2.5m/s | 28层28站28门 | 群控 |
| 2 |  | L2#梯 |  | PT13/25-19 | 2011.9.1 | 1000KG | 2.5m/s | 28层28站28门 | 群控 |
| 3 |  | L3#梯 |  | PT13/25-19 | 2011.9.19 | 1000KG | 2.5m/s | 28层28站28门 | 群控 |
| 4 |  | L4#梯 |  | PT13/25-19 | 2011.9.19 | 1000KG | 2.5m/s | 28层28站28门 | 群控 |
| 5 |  | L5#消防梯 |  | PT10/25-19 | 2011.9.1 | 800KG | 2.5m/s | 28层28站28门 | 集选 |
| 6 | 三荣大厦 | 消防梯 |  | KONE MiniSpace | 2017.10.20 | 800KG | 2.5m/s | 24层24站24门 | 单台集选 |
| 7 |  | 裙楼南楼 |  | KONE MonoSpace | 2017.10.20 | 1000KG | 1.75m/s | 5层5站5门 | 两台联动 |
| 8 |  | 裙楼北楼 |  | KONE MonoSpace | 2017.10.20 | 1000KG | 1.75m/s | 5层5站5门 | 两台联动 |
| 9 | 逍遥广场 | 客梯 |  | PW08/10-19 | 2006.5.30 | 630KG | 1.00m/s | 6层4站4门 | 单台集选 |
| 10 |  | 客梯 |  | KONE MiniSpace | 2020.10.30 | 1000KG | 1.00m/s | 6层6站6门 | 单台集选 |
| 11 | 宏图大厦 | 2#梯 |  | KONE MiniSpace | 2018.12.5 | 1000KG | 2.0m/s | 23层23站23门 | 并联 |
| 12 | 振业大厦B座 | 主楼西北梯 | 西子奥的斯电梯有限公司 | REGEN-M | 2010.04.07 | 1000KG | 1.75m/s | 17层14站14门 | 梯群控制 |
| 13 |  | 主楼东南梯 |  | REGEN-M | 2010.04.07 | 1000KG | 1.75m/s | 16层13站13门 | 梯群控制 |
| 14 |  | 主楼西南梯 |  | REGEN-M | 2010.04.07 | 1000KG | 1.75m/s | 16层13站13门 | 梯群控制 |
| 15 |  | 主楼东北梯 |  | REGEN-M | 2010.04.07 | 1000KG | 1.00m/s | 17层14站14门 | 梯群控制 |
| 16 |  | 裙楼西侧梯 |  | GEN2 | 2010.04.07 | 1000KG | 1.00m/s | 5层5站5门 | 单台集选控制 |
| 17 | 双荣大厦 | 2# | 天津奥的斯电梯有限公司 | GeN2 Comfort | 2001.11.4 | 1000KG | 1.5m/s | 7层6站6门 | 两台并联控制 |
| 18 | 双荣大厦 | 1# | 天津奥的斯电梯有限公司 | GeN2 Comfort | 2001.11.1 | 1000KG | 1.5m/s | 7层6站6门 | 两台并联控制 |
| 19 | 天湖路产业楼 | 客梯 | 上海三菱电梯有限公司 | ELENESSA | 2011.6.1 | 1050KG | 1.00m/s | 6层6站6门 | 单台集选控制 |
| 20 | 都市大厦B座 | 客梯 | 上海三菱电梯有限公司 | HOPE | 2003.7.1 | 800KG | 1m/s | 6层6站6门 | 单台集选控制 |
| 21 | 振信大厦A座 | A区西梯 | 恒达富士电梯有限公司 | TKJ1000/1.75-VVVF | 2013.9.20 | 1000KG | 1.75m/s | 13层13站13门 | 集选控制 |
| 22 | 振信大厦A座 | A区东梯 | 恒达富士电梯有限公司 | TKJ1000/1.75-VVVF | 2013.9.20 | 1000KG | 1.75m/s | 13层13站13门 | 集选控制 |
| 23 | 宏图大厦 | 1#梯 | 上海三菱电梯有限公司 | SP-VF | 1996.2.1 | 1000KG | 1.5m/s | 23层23站23门 | 集选控制 |
| 24 | 宏图大厦 | 3#梯 | 上海三菱电梯有限公司 | SP-VF | 1996.2.1 | 1000KG | 1.75m/s | 24层24站24门 | 集选控制 |