附件3：
	曳引驱动乘客电梯基本信息

	序号
	项目名称
	单位内编号
	设备品牌
	产品型号
	制造日期
	额定载重量
	额定速度
	层站门数
	控制方式

	1
	金融广场A座
	L1#梯
	通力电梯
	PT13/25-19
	2011.9.1
	1000KG
	2.5m/s
	28层28站28门
	群控

	2
	
	L2#梯
	
	PT13/25-19
	2011.9.1
	1000KG
	2.5m/s
	28层28站28门
	群控

	3
	
	L3#梯
	
	PT13/25-19
	2011.9.19
	1000KG
	2.5m/s
	28层28站28门
	群控

	4
	
	L4#梯
	
	PT13/25-19
	2011.9.19
	1000KG
	2.5m/s
	28层28站28门
	群控

	5
	
	L5#消防梯
	
	PT10/25-19
	2011.9.1
	800KG
	2.5m/s
	28层28站28门
	集选

	6
	三荣大厦
	消防梯
	
	KONE MiniSpace
	2017.10.20
	800KG
	2.5m/s
	24层24站24门
	单台集选

	7
	
	裙楼南楼
	
	KONE MonoSpace
	2017.10.20
	1000KG
	1.75m/s
	5层5站5门
	两台联动

	8
	
	裙楼北楼
	
	KONE MonoSpace
	2017.10.20
	1000KG
	1.75m/s
	5层5站5门
	两台联动

	9
	逍遥广场
	客梯
	
	PW08/10-19
	2006.5.30
	630KG
	1.00m/s
	6层4站4门
	单台集选

	10
	
	客梯
	
	KONE MiniSpace
	2020.10.30
	1000KG
	1.00m/s
	6层6站6门
	单台集选

	11
	宏图大厦
	2#梯
	
	KONE MiniSpace
	2018.12.5
	1000KG
	2.0m/s
	23层23站23门
	并联

	12
	振业大厦B座
	主楼西北梯
	西子奥的斯电梯有限公司
	REGEN-M
	2010.04.07
	1000KG
	1.75m/s
	17层14站14门
	梯群控制

	13
	
	主楼东南梯
	
	REGEN-M
	2010.04.07
	1000KG
	1.75m/s
	16层13站13门
	梯群控制

	14
	
	主楼西南梯
	
	REGEN-M
	2010.04.07
	1000KG
	1.75m/s
	16层13站13门
	梯群控制

	15
	
	主楼东北梯
	
	REGEN-M
	2010.04.07
	1000KG
	1.00m/s
	17层14站14门
	梯群控制

	16
	
	裙楼西侧梯
	
	GEN2
	2010.04.07
	1000KG
	1.00m/s
	5层5站5门
	单台集选控制

	17
	双荣大厦
	2#
	天津奥的斯电梯有限公司
	GeN2 Comfort
	2001.11.4
	1000KG
	1.5m/s
	7层6站6门
	两台并联控制

	18
	双荣大厦
	1#
	天津奥的斯电梯有限公司
	GeN2 Comfort
	2001.11.1
	1000KG
	1.5m/s
	7层6站6门
	两台并联控制

	19
	天湖路产业楼
	客梯
	上海三菱电梯有限公司
	ELENESSA
	2011.6.1
	1050KG
	1.00m/s
	6层6站6门
	单台集选控制

	20
	都市大厦B座
	客梯
	上海三菱电梯有限公司
	HOPE
	2003.7.1
	800KG
	1m/s
	6层6站6门
	单台集选控制

	21
	振信大厦A座
	A区西梯
	恒达富士电梯有限公司
	TKJ1000/1.75-VVVF
	2013.9.20
	1000KG
	1.75m/s
	13层13站13门
	集选控制

	22
	振信大厦A座
	A区东梯
	恒达富士电梯有限公司
	TKJ1000/1.75-VVVF
	2013.9.20
	1000KG
	1.75m/s
	13层13站13门
	集选控制

	23
	宏图大厦
	1#梯
	上海三菱电梯有限公司
	SP-VF
	1996.2.1
	1000KG
	1.5m/s
	23层23站23门
	集选控制

	24
	宏图大厦
	3#梯
	上海三菱电梯有限公司
	SP-VF
	1996.2.1
	1000KG
	1.75m/s
	24层24站24门
	集选控制



